## Beregning af årlig omkostning
Beregning af årlige omkostninger ved lækage i et trykluftssystem
Har du nogensinde tænkt over, hvor meget lækager i dit trykluftsystem koster din virksomhed? Hos Granzow A/S har vi udviklet en lækagetabsberegner, der giver dig mulighed for at estimere de årlige omkostninger ved lækager i dit trykluftsystem. Vores lækagetabsberegner er baseret på forskellige eksempler fra branchelitteraturen og er designet til at give dig en vejledende beregning af de årlige omkostninger ved lækager i dit trykluftsystem. Ved at indtaste dine egne data om tryk, størrelsen på lækagehullet, energipris og antallet af lækagehuller kan du få et overblik over, hvor meget du potentielt kan spare ved at identificere og tætne disse lækager.
[7 empty] | Faktor | 42.5654
Beregneren | [6 empty] | Hulareal | 3.1415 | mm2
Indtast tryk i bar |  |  |  |  | 7 | Bar
Indtast lækage huldiameter i mm |  |  |  |  | 1 | mm
Indtast antallet af lækage huller |  |  |  |  | 1 | stk.
73.8041
Trykluftstab pr. minut |  |  |  |  | 73.8041 | l/min.
4654.9694
Årligt energitab ved 0,12 kwh/m3 |  |  |  |  | 4654.9694 | kwh/år
Energipris |  |  |  |  | 1 | DKK/kwh
Årligt omkostning [DKK] |  |  |  |  | 4654.9694 | pr. år
Kontakt os for yderligere rådgivning eller assistance til lækagesøgningskontrol eller reparation af kendte lækager. Hos Granzow A/S har vi de rette materialer og udstyr til at udføre en effektiv lækagesøgning og sikre, at dit trykluftsystem kører optimalt.
www.granzow.dk | Tlf. +45 4320 2600
Eksempler
Tabellen nedenunder viser besparelsespotentialet baseret på 20% lækage med en omkostning på 0,12 kwh pr. kubikmeter, 24 timers drift 365 dage om året samt energipris indtastet på forrige side. Mange installationer har et lækageniveau på mindst 20 %.
Indtast selv jeres forbrug i de grønne felter.
| m3/dag |  | Udgift/måned [DKK] | Udgift/år [DKK] | Udgift i levetiden (ved 10 år) [DKK]
5 | 1440 |  | 5184 | 62208 | 622080
10 | 2880 |  | 10368 | 124416 | 1244160
20 | 5760 |  | 20736 | 248832 | 2488320
Book tid til en lækagesøgning hos Ernst
Med vores LEAQS-ekspert er du i sikre hænder. Ernst er en af Danmarks mest erfarne lækageeksperter.
Han undersøger dit anlæg og kan hjælpe dig med at bestille de rette materialer hjem, hvis der er behov for udskiftning i dit anlæg.
Det kan være en utæt cylinder eller en knækket slange, som skal udskiftes for at forebygge driftsstop eller øge driftssikkerheden.
Kontaktoplysninger:
Ernst Weis Hansen
Landsdækkende lækageekspert
| Tlf. nr.: | +45 30 17 78 54
| E-mail: | ewh@granzow.dk
〖𝐅𝐨𝐫𝐛𝐫𝐮𝐠 𝐦〗^𝟑/𝐦𝐢𝐧